## Hoja1
DIRECCION DE INGENIERIA
SUBDIRECCION DE TRANSMISION
REGISTRO DIARIO DE PARAMETROS DE OPERACION DE LA PLANTA TRANSMISORA XEB/AM
OPERADORES: | 1er TURNO | NOMBRE: |  |  |  | FIRMA:
| 2do TURNO | NOMBRE: |  |  |  | FIRMA:
| 3er TURNO | NOMBRE: |  |  |  | FIRMA:
TRANSMISOR NAUTEL 100 KW |  |  | DIA __________ MES __________ AÑO __________
PARAMETROS |  | H O R A
|  | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00
POTENCIA DE SALIDA
POTENCIA REFLEJADA
CORRIENTE DIRECTA AMP
ALTO VOLTAJE B+ (VOLTS)
VOLTAJE AMP. POT
VOLTAJE AMP. R.F.
24 VOLTS C.D.
15 VOLTS C.D.
5 VOLTS C.D.
15 VOLT C.D.
IMPEDANCIA
% PICOS POSITIVOS
% PICOS NEGATIVOS
TENSION DE C.A. FASE 1
TENSION DE C.A. FASE 2
TENSION DE C.A. FASE 3
OBSERVACIONES
DI-06-STRA